## Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΜΗΜΑ 1:

| Α.Α. | Είδος Προμήθειας | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μον. (€) | Δαπάνη (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί Κρουνοί ,ολικής διατομής ,Βαρέως Τύπου, Θηλ -Θηλ , Λαβή ή Πεταλούδα αλουμινίου , 1/2'' | τεμ | 100 |  |  |
| 2 | Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί Κρουνοί ,ολικής διατομής ,Βαρέως Τύπου, Θηλ -Θηλ , Λαβή ή Πεταλούδα αλουμινίου , 3/4'' | τεμ | 100 |  |  |
| 3 | Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί Κρουνοί ,ολικής διατομής ,Βαρέως Τύπου, Θηλ -Θηλ , Λαβή ή Πεταλούδα αλουμινίου , 1'' | τεμ | 100 |  |  |
| 4 | Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί Κρουνοί ,ολικής διατομής ,Βαρέως Τύπου,Θηλ -Θηλ , Λαβή , 1.1/4'' | τεμ | 100 |  |  |
| 5 | Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί Κρουνοί ,ολικής διατομής ,Βαρέως Τύπου,Θηλ -Θηλ , Λαβή , 1.1/2'' | τεμ | 50 |  |  |
| 6 | Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί Κρουνοί ,ολικής διατομής ,Βαρέως Τύπου,Θηλ -Θηλ , Λαβή , 2'' | τεμ | 100 |  |  |
| 7 | Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί Κρουνοί ,ολικής διατομής ,Βαρέως Τύπου,Θηλ -Θηλ , Λαβή , 3'' | τεμ | 100 |  |  |
| 8 | Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί Κρουνοί ,ολικής διατομής ,Βαρέως Τύπου,Θηλ -Θηλ , Λαβή αλουμινίου , 4'' | τεμ | 20 |  |  |
| 9 | Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί Κρουνοί Αρσ -Θηλ ,ολικής διατομής , Βαρέως Τύπου , Λαβή ή Πεταλούδα αλουμινίου , 3/4'' | τεμ | 120 |  |  |
| 10 | Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί Κρουνοί Αρσ -Θηλ ,ολικής διατομής , Βαρέως Τύπου , Λαβή ή Πεταλούδα αλουμινίου , 1'' | τεμ | 60 |  |  |
| 11 | Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί Κρουνοί Αρσ -Θηλ ,ολικής διατομής , Βαρέως Τύπου , Λαβή αλουμινίου 2'' | τεμ | 35 |  |  |
| 12 | Ορειχάλκινες Σφαιρικές Κάνουλες 1/2'',Λαβή , Βαρέως Τύπου | τεμ | 15 |  |  |
| 13 | Ορειχάλκινες Δικλείδες -Σύρτου -Βαρέως τύπου – PN16 -2'' | τεμ | 10 |  |  |
| 14 | Ορειχάλκινες Δικλείδες -Σύρτου -Βαρέως τύπου –PN16 -3'' | τεμ | 30 |  |  |
| 15 | Ορειχάλκινες Γωνιές Αρσ-θηλ 1/2" Βαρέως Τύπου | τεμ | 100 |  |  |
| 16 | Ορειχαλκινες γωνίες Αρσ -θηλ . 3/4'', Βαρέως Τύπου | τεμ | 50 |  |  |
| 17 | Ορειχαλκινες γωνίες Αρσ -θηλ 1'' Βαρέως Τύπου | τεμ | 30 |  |  |
| 18 | Ορειχάλκινες Συστολές Αμερικής 3/4'' Χ 1/2'' Βαρέως τύπου | τεμ | 150 |  |  |
| 19 | Ορειχάλκινες Συστολές Αμερικής 3/4'' Χ 1'' Βαρέως τύπου | τεμ | 100 |  |  |
| 20 | Ορειχάλκινες Συστολές Αγγλίας 3/4'' Χ 1/2'' Βαρέως τύπου | τεμ | 20 |  |  |
| 21 | Ορειχάλκινες τάπες Θηλυκές 1/2'' , Βαρέως Τύπου | τεμ | 45 |  |  |
| 22 | Ορειχάλκινες τάπες Θηλυκές 3/4'' , Βαρέως Τύπου | τεμ | 57 |  |  |
| 23 | Ορειχάλκινες τάπες Θηλυκές 1'' , Βαρέως Τύπου | τεμ | 20 |  |  |
| 24 | Ορειχάλκινες τάπες Αρσενικές 1/2'' , Βαρέως Τύπου | τεμ | 61 |  |  |
| 25 | Ορειχάλκινες τάπες Αρσενικές 3/4'' , Βαρέως Τύπου | τεμ | 35 |  |  |
| 26 | Ορειχάλκινες τάπες Αρσενικές 1'' , Βαρέως Τύπου | τεμ | 15 |  |  |
| 27 | Ορειχάλκινοι μαστοί 1/2'' Βαρέως τύπου | τεμ | 150 |  |  |
| 28 | Ορειχάλκινοι μαστοί 3/4'' Βαρέως τύπου | τεμ | 60 |  |  |
| 29 | Ορειχάλκινοι μαστοί 1.1/2'' Βαρέως τύπου | τεμ | 30 |  |  |
| 30 | Ορειχάλκινοι Κλέφτες 1/2'' Βαρέως τύπου | τεμ | 20 |  |  |
| 31 | Ορειχάλκινοι Κλέφτες 3/4'' Βαρέως τύπου | τεμ | 20 |  |  |
| 32 | Ορειχάλκινοι Κλέφτες 1'' Βαρέως τύπου | τεμ | 35 |  |  |
| 33 | Ορειχάλκινοι Κλέφτες 1.1/4'' Βαρέως τύπου | τεμ | 30 |  |  |
| 34 | Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ16 Χ 2,0 Χ 1/2'' Αρσ (για σωλήνα PE-80 Φ 18χ 2,0 mm) | τεμ | 39 |  |  |
| 35 | Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ18 Χ 2,5 Χ 1/2'' Αρσ (για σωλήνα PE-80 Φ 18χ 2,5 mm) | τεμ | 151 |  |  |
| 36 | Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ22 Χ 3,0 Χ 3/4'' Αρσ (για σωλήνα PE-80 Φ 22χ 3,0 mm) | τεμ | 225 |  |  |
| 37 | Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ28 Χ 3,0 Χ 1'' Αρσ (για σωλήνα PE-80 Φ 28χ 3,0 mm) | τεμ | 60 |  |  |
| 38 | Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ32 Χ 3,0 Χ 1'' Αρσ (για σωλήνα PE-80 Φ 32χ 3,0 mm) | τεμ | 59 |  |  |
| 39 | Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ16 Χ 2,0 Χ 1/2'' Θηλ (για σωλήνα PE-80 Φ 16χ 2,0 mm) | τεμ | 15 |  |  |
| 40 | Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ18 Χ 2,5 Χ 1/2'' Θηλ (για σωλήνα PE-80 Φ 18χ 2,5 mm) | τεμ | 60 |  |  |
| 41 | Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ22 Χ 3,0 Χ 3/4'' Θηλ (για σωλήνα PE-80 Φ 22χ 3,0 mm) | τεμ | 70 |  |  |
| 42 | Ορειχάλκινοι Σύνδεσμοι Μηχανικής Σύσφιξης Φ18 Χ 2,5 Χ Φ18 (για σωλήνα PE-80 Φ 18χ 2,5 mm) | τεμ | 10 |  |  |
| 43 | Ορειχάλκινοι Σύνδεσμοι Μηχανικής Σύσφιξης Φ22 Χ 3,0 Χ Φ22 (για σωλήνα PE-80 Φ 22χ 3,0 mm) | τεμ | 20 |  |  |
| 44 | Ορειχάλκινοι Σύνδεσμοι Μηχανικής Σύσφιξης Φ28 Χ 3,0 Χ Φ28 (για σωλήνα PE-80 Φ 28χ 3,0 mm) | τεμ | 5 |  |  |
| 45 | Ορειχάλκινοι Σύνδεσμοι Μηχανικής Σύσφιξης Φ32 Χ 3,0 Χ Φ32 (για σωλήνα PE-80 Φ 32χ 3,0 mm) | τεμ | 15 |  |  |
| 46 | Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης για σωλήνα PE/PVC Φ 25 χ 3/4'' Αρσ | τεμ | 10 |  |  |
| 47 | Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης για σωλήνα PE/PVC Φ 40 Χ 1.1/4'' Αρσ | τεμ | 10 |  |  |
| 48 | Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης για σωλήνα PE/PVC Φ 50 Χ 1.1/2'' Αρσ | τεμ | 20 |  |  |
| 49 | Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης για σωλήνα PE/PVC Φ 32 Χ 1'' Θηλ | τεμ | 30 |  |  |
| 50 | Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης για σωλήνα PE/PVC Φ 40 Χ 1.1/4'' Θηλ | τεμ | 35 |  |  |
| 51 | Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης για σωλήνα PE/PVC Φ 50 Χ 1.1/2'' Θηλ | τεμ | 25 |  |  |
| 52 | Ορειχάλκινος Σύνδεσμος –Γωνιακός 45ο ,Συνένωσης για σωλήνα PE/PVC Φ 40 Χ Φ40 | τεμ | 15 |  |  |
| 53 | Ορειχάλκινοι Σύνδεσμοι Επισκευής -Συνένωσης για σωλήνα PE/PVC Φ 50 Χ Φ50 | τεμ | 45 |  |  |
| 54 | Ορειχάλκινοι Σύνδεσμοι Επισκευής -Συνένωσης για σωλήνα PE/PVC Φ 63 Χ Φ63 | τεμ | 25 |  |  |
| 55 | Ορειχάλκινοι Σύνδεσμοι Επισκευής -Συνένωσης για σωλήνα PE/PVC Φ 90 Χ Φ90 | τεμ | 15 |  |  |
| 56 | Ορειχάλκινοι Σύνδεσμοι Επισκευής -Συνένωσης για σωλήνα PE/PVC Φ 110 Χ Φ110 | τεμ | 10 |  |  |
| 57 | Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης για σωλήνα Σιδήρου 1/2'' Αρσ | τεμ | 50 |  |  |
| 58 | Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης για σωλήνα Σιδήρου 3/4'' Αρσ | τεμ | 50 |  |  |
| 59 | Ορειχάλκινη Βαλβίδα Αντεπιστροφής (ελατηρίου) 2΄΄Θηλ -θηλ ,Βαρέως τύπου | τεμ | 10 |  |  |
| 60 | Ορειχάλκινη Βαλβίδα Αντεπιστροφής (ελατηρίου) 2.1/2΄΄Θηλ -θηλ ,Βαρέως τύπου | τεμ | 5 |  |  |
| 61 | Ορειχάλκινη Βαλβίδα Αντεπιστροφής (ελατηρίου) 3΄΄Θηλ -θηλ ,Βαρέως τύπου | τεμ | 20 |  |  |
| 62 | Αεροεξαγωγοί Ορειχάλκινοι Μονής Ενέργειας 1'' | τεμ | 25 |  |  |
| 63 | Ορειχάλκινα Ενωτικά Παρεμβύσματα (ρακόρ) Υδρομέτρου 1/2” Τηλεσκοπικά | τεμ | 40 |  |  |
| 64 | Ορειχάλκινη ασφάλεια 3/4'' με σύστημα κλειδώματος για υδρομετρητή 1/2'' | τεμ | 50 |  |  |
| 65 | Δικλείδες Χυτοσιδηρές Ελαστικής Έμφραξης DN 50 , F4 , PN16 | τεμ | 10 |  |  |
| 66 | Δικλείδες Χυτοσιδηρές Ελαστικής Έμφραξης DN 65 , F4 , PN16 | τεμ | 10 |  |  |
| 67 | Δικλείδες Χυτοσιδηρές Ελαστικής Έμφραξης DN 80 , F4 , PN16 | τεμ | 15 |  |  |
| 68 | Δικλείδες Χυτοσιδηρές Ελαστικής Έμφραξης DN 100 , F4 , PN16 | τεμ | 25 |  |  |
| 69 | Δικλείδες Χυτοσιδηρές Ελαστικής Έμφραξης DN 125 , F4 , PN16 | τεμ | 5 |  |  |
| 70 | Δικλείδες Χυτοσιδηρές Ελαστικής Έμφραξης DN 150 , F4 , PN16 | τεμ | 10 |  |  |
| 71 | Δικλείδες Χυτοσιδηρές Ελαστικής Έμφραξης DN 200 , F4 , PN16 | τεμ | 5 |  |  |
| 72 | Ζυμπώ Χυτοσιδηρά Μακρύλαιμα για σωλήνα PVC Φ63 , PN16 | τεμ | 25 |  |  |
| 73 | Ζυμπώ Χυτοσιδηρά Μακρύλαιμα για σωλήνα PVC Φ75 , PN16 | τεμ | 20 |  |  |
| 74 | Ζυμπώ Χυτοσιδηρά Μακρύλαιμα για σωλήνα PVC Φ90 , PN16 | τεμ | 20 |  |  |
| 75 | Ζυμπώ Χυτοσιδηρά Μακρύλαιμα για σωλήνα PVC Φ110 , PN16 | τεμ | 25 |  |  |
| 76 | Ζυμπώ Χυτοσιδηρά Μακρύλαιμα για σωλήνα PVC Φ125 , PN16 | τεμ | 35 |  |  |
| 77 | Ζυμπώ Χυτοσιδηρά Μακρύλαιμα για σωλήνα PVC Φ140 , PN16 | τεμ | 25 |  |  |
| 78 | Ζυμπώ Χυτοσιδηρά Μακρύλαιμα για σωλήνα PVC Φ160 , PN16 | τεμ | 5 |  |  |
| 79 | Ζυμπώ Χυτοσιδηρά Μακρύλαιμα για σωλήνα PVC Φ200 , PN16 | τεμ | 5 |  |  |
| 80 | Ζυμπώ Χυτοσιδηρά Μακρύλαιμα για σωλήνα PVC Φ250 , PN16 | τεμ | 10 |  |  |
| 81 | Ζυμπώ Χυτοσιδηρά μεγάλου εύρους Αγκύρωσης Εύρος 70-90mm ,PN16 | τεμ | 25 |  |  |
| 82 | Ζυμπώ Χυτοσιδηρά μεγάλου εύρους Αγκύρωσης Εύρος 88-117mm ,PN16 | τεμ | 35 |  |  |
| 83 | Ζυμπώ Χυτοσιδηρά μεγάλου εύρους Αγκύρωσης Εύρος 108-132mm ,PN16 | τεμ | 5 |  |  |
| 84 | Ζυμπώ Χυτοσιδηρά μεγάλου εύρους Αγκύρωσης Εύρος 159-192mm ,PN16 | τεμ | 5 |  |  |
| 85 | Φλάντζα- Ζυμπώ Χυτοσιδηρά μεγάλου εύρους Αγκύρωσης, Εύρος 88-117mm / DN 80 ,PN16 | τεμ | 20 |  |  |
| 86 | Φλάντζα-Ζυμπώ Χυτοσιδηρά μεγάλου εύρους Αγκύρωσης, Εύρος 159-194mm / DN 150 ,PN16 | τεμ | 15 |  |  |
| 87 | Ζυμπώ Χυτοσιδηρά μεγάλου εύρους, Εύρος 60-80mm , PN16 | τεμ | 10 |  |  |
| 88 | Ζυμπώ Χυτοσιδηρά μεγάλου εύρους, Εύρος 70-90mm , PN16 | τεμ | 8 |  |  |
| 89 | Ζυμπώ Χυτοσιδηρά μεγάλου εύρους, Εύρος 88-113mm , PN16 | τεμ | 10 |  |  |
| 90 | Ζυμπώ Χυτοσιδηρά μεγάλου Εύρους 159-184mm, ΡΝ16 | τεμ | 6 |  |  |
| 91 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ63 με έξοδο 3/4'' | τεμ | 40 |  |  |
| 92 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ63 με έξοδο 1'' | τεμ | 40 |  |  |
| 93 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ75 με έξοδο 3/4'' | τεμ | 11 |  |  |
| 94 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ75 με έξοδο 1'' | τεμ | 10 |  |  |
| 95 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ110 με έξοδο 3/4'' | τεμ | 20 |  |  |
| 96 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ110 με έξοδο 1'' | τεμ | 50 |  |  |
| 97 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ125 με έξοδο 1'' | τεμ | 30 |  |  |
| 98 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ140 με έξοδο 3/4'' | τεμ | 20 |  |  |
| 99 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ140 με έξοδο 1'' | τεμ | 25 |  |  |
| 100 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ160 με έξοδο 3/4'' | τεμ | 35 |  |  |
| 101 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ160 με έξοδο 1'' | τεμ | 35 |  |  |
| 102 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ160 με έξοδο 2'' | τεμ | 45 |  |  |
| 103 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PVC Φ63 με έξοδο 3/4'' | τεμ | 20 |  |  |
| 104 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PVC Φ63 με έξοδο 1'' | τεμ | 30 |  |  |
| 105 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PVC Φ75 με έξοδο 3/4'' | τεμ | 25 |  |  |
| 106 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PVC Φ75 με έξοδο 1'' | τεμ | 20 |  |  |
| 107 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PVC Φ125 με έξοδο 1'' | τεμ | 20 |  |  |
| 108 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PVC Φ140 με έξοδο 1'' | τεμ | 20 |  |  |
| 109 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PVC Φ160 με έξοδο 1'' | τεμ | 10 |  |  |
| 110 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα Αμιάντου, DN 60 με έξοδο 3/4'' | τεμ | 38 |  |  |
| 111 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα Αμιάντου, DN 60 με έξοδο 1'' | τεμ | 10 |  |  |
| 112 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα Αμιάντου , DN 100 με έξοδο 3/4'' | τεμ | 15 |  |  |
| 113 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα Αμιάντου ,DN 100 με έξοδο 1'' | τεμ | 10 |  |  |
| 114 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα Αμιάντου , DN 100 με έξοδο 1.1/2'' | τεμ | 20 |  |  |
| 115 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα Αμιάντου, DN 125 με έξοδο 3/4'' | τεμ | 20 |  |  |
| 116 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα Αμιάντου , DN 125 με έξοδο 1'' | τεμ | 30 |  |  |
| 117 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα Αμιάντου , DN 125 με έξοδο 1.1/2'' | τεμ | 45 |  |  |
| 118 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα Αμιάντου , DN 150 με έξοδο 3/4'' | τεμ | 50 |  |  |
| 119 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα Αμιάντου , DN 150 με έξοδο 1'' | τεμ | 45 |  |  |
| 120 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα Αμιάντου , DN 100 με έξοδο 2'' | τεμ | 25 |  |  |
| 121 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα Αμιάντου , DN 125 με έξοδο 1.1/2'' | τεμ | 15 |  |  |
| 122 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα Αμιάντου , DN 250 με έξοδο 2'' | τεμ | 10 |  |  |
| 123 | Χυτοσιδηρές Βαλβίδες Αντεπιστροφής (Ελαστικής έμφραξης ) Φλαντζωτές ,PN16 , DN 100 | τεμ | 5 |  |  |
| 124 | Αυτόματες Πιεζοθραυστικές Βάνες τύπου μεβράνης – Μείωση πίεσης ,DN 80 ,PN 16 | τεμ | 2 |  |  |
| 125 | Αυτόματες Πιεζοθραυστικές Βάνες τύπου μεβράνης – Μείωση πίεσης ,DN 100 ,PN 16 | τεμ | 4 |  |  |
| 126 | Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PE/PVC , με αγκύρωση Φ63 /DN 50-60-65 | τεμ | 10 |  |  |
| 127 | Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PE/PVC , με αγκύρωση Φ75 /DN 60-65 | τεμ | 10 |  |  |
| 128 | Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PE/PVC , με αγκύρωση Φ90 /DN 80 | τεμ | 15 |  |  |
| 129 | Φλάντζα -Ζυμπώ για σωλήνες PE/PVC , με αγκύρωση Φ110 /DN 100 | τεμ | 5 |  |  |
| 130 | Φλάντζα -Ζυμπώ για σωλήνες PE/PVC , με αγκύρωση Φ140 /DN 125 | τεμ | 10 |  |  |
| 131 | Φλάντζα -Ζυμπώ για σωλήνες PE/PVC , με αγκύρωση Φ160 /DN 150 | τεμ | 5 |  |  |
| 132 | Φλάντζα -Ζυμπώ για σωλήνες PE/PVC , με αγκύρωση Φ200 /DN 200 | τεμ | 5 |  |  |
| 133 | Πλαστικό Φρεάτιο υδρομετρητών τύπου καμπάνα με καπάκι 45x45 / Β125 | τεμ | 5 |  |  |
| 134 | Φίλτρο ευθύγραμμου τύπου , χυτοσιδηρό, με φλαντζωτά άκρα , DN 100 PN 16, με ανοξείδωτη σίτα | τεμ | 10 |  |  |
| 135 | Σέλλες Επισκευής , Ολικής Επικάλυψης , Μία σειρά Βιδών (αρμός) 60-70mm /Μήκος 300 mm | τεμ | 35 |  |  |
| 136 | Σέλλες Επισκευής , Ολικής Επικάλυψης , Μία σειρά Βιδών (αρμός) 75-85mm /Μήκος 300 mm | τεμ | 54 |  |  |
| 137 | Σέλλες Επισκευής , Ολικής Επικάλυψης , Δύο σειρές Βιδών (αρμός) 85-105mm /Μήκος 300 mm | τεμ | 45 |  |  |
| 138 | Σέλλες Επισκευής , Ολικής Επικάλυψης , Δύο σειρές Βιδών (αρμός) 105-125mm /Μήκος 300 mm | τεμ | 35 |  |  |
| 139 | Σέλλες Επισκευής , Ολικής Επικάλυψης , Δύο σειρές Βιδών (αρμός) 115-135mm /Μήκος 300 mm | τεμ | 25 |  |  |
| 140 | Σέλλες Επισκευής , Ολικής Επικάλυψης , Δύο σειρές Βιδών (αρμός) 135-155mm /Μήκος 300 mm | τεμ | 30 |  |  |
| 141 | Σέλλες Επισκευής , Ολικής Επικάλυψης , Δύο σειρές Βιδών (αρμός) 155-175mm /Μήκος 300 mm | τεμ | 20 |  |  |
| 142 | Σέλλες Επισκευής , Ολικής Επικάλυψης , Δύο σειρές Βιδών (αρμός) 195-215mm /Μήκος 400 mm | τεμ | 35 |  |  |
| 143 | Σέλλες Επισκευής , Ολικής Επικάλυψης , Δύο σειρές Βιδών (αρμός) 215-235mm /Μήκος 350 mm | τεμ | 16 |  |  |
| 144 | Σέλλες Επισκευής , Ολικής Επικάλυψης , Δύο σειρές Βιδών (αρμός) 235-255mm /Μήκος 350 mm | τεμ | 6 |  |  |
| 145 | Σέλλες Επισκευής , Ολικής Επικάλυψης , Δύο σειρές Βιδών (αρμός) 255-275mm /Μήκος 400 mm | τεμ | 5 |  |  |
| 146 | Σέλλες Επισκευής , Ολικής Επικάλυψης , Δύο σειρές Βιδών (αρμός) 468-488mm /Μήκος 508 mm | τεμ | 2 |  |  |
| 147 | Γαλβανιζέ Μούφες Δεξιές 1/2 '' ,τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 17 |  |  |
| 148 | Γαλβανιζέ Μούφες Δεξιές 1.1/2 '' ,τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 10 |  |  |
| 149 | Γαλβανιζέ Μούφες Δεξιές 2 '' , τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 15 |  |  |
| 150 | Γαλβανιζέ Μούφες Δεξιές 3 '' , τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 25 |  |  |
| 151 | Γαλβανιζέ Συστολές Αμερικής 1.1/2'' Χ 1'' , τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 30 |  |  |
| 152 | Γαλβανιζέ Συστολές Αμερικής 2'' Χ 1.1/4'' , τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 35 |  |  |
| 153 | Γαλβανιζέ Συστολές Αμερικής 2'' Χ 1.1/2'' , τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 45 |  |  |
| 154 | Γαλβανιζέ Συστολές Αμερικής 2'' Χ 3'' , τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 50 |  |  |
| 155 | Γαλβανιζέ Συστολές Αμερικής 2.1/2'' Χ 3'' , τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 25 |  |  |
| 156 | Γαλβανιζέ Συστολές Αμερικής 4'' Χ 3'' , τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 15 |  |  |
| 157 | Γαλβανιζέ Τάπες Αρσενικές 1.1/4'' , τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 45 |  |  |
| 158 | Γαλβανιζέ Τάπες Αρσενικές 1.1/2'' , τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 50 |  |  |
| 159 | Γαλβανιζέ Τάπες Αρσενικές 2'' , τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 15 |  |  |
| 160 | Γαλβανιζέ Τάπες Αρσενικές 2.1/2'' , τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 10 |  |  |
| 161 | Γαλβανιζέ Τάπες Αρσενικές 3'' , τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 11 |  |  |
| 162 | Γαλβανιζέ Ταυ 2 '' , τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 7 |  |  |
| 163 | Γαλβανιζέ Ταυ 3 '' , τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 3 |  |  |
| 164 | Γαλβανιζέ Ταυ 4 '' , τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 2 |  |  |
| 165 | Γαλβανιζέ Γωνία ΜΕΒ 1.1/4'' , τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 5 |  |  |
| 166 | Γαλβανιζέ Γωνία ΜΕΒ 1.1/2'' , τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 10 |  |  |
| 167 | Γαλβανιζέ Γωνία ΜΕΒ 2'' , τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 14 |  |  |
| 168 | Γαλβανιζέ Γωνία ΜΕΒ 2.1/2'' , τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 15 |  |  |
| 169 | Γαλβανιζέ Γωνία ΜΕΒ 3'' , τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 12 |  |  |
| 170 | Γαλβανιζέ Μαστός Εξάγωνος 1.1/4'', τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 15 |  |  |
| 171 | Γαλβανιζέ Μαστός Εξάγωνος 2'', τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 15 |  |  |
| 172 | Γαλβανιζέ Μαστός Εξάγωνος 2.1/2'', τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 15 |  |  |
| 173 | Γαλβανιζέ Μαστός Εξάγωνος 3'', τύπου Ιαπωνίας | τεμ | 15 |  |  |
| 174 | Χαλύβδινες Φλάντζες Τόρνου για λαιμούς PE DN 50 ,PN16 | τεμ | 10 |  |  |
| 175 | Χαλύβδινες Φλάντζες Τόρνου για λαιμούς PE DN 65 ,PN16 | τεμ | 15 |  |  |
| 176 | Χαλύβδινες Φλάντζες Τόρνου για λαιμούς PE DN 80 ,PN16 | τεμ | 10 |  |  |
| 177 | Χαλύβδινες Φλάντζες Τόρνου για λαιμούς PE DN 100 ,PN16 | τεμ | 20 |  |  |
| 178 | Χαλύβδινες Φλάντζες Τόρνου για λαιμούς PE DN 125 ,PN16 | τεμ | 15 |  |  |
| 179 | Χαλύβδινες Φλάντζες Τόρνου για λαιμούς PE DN 150 ,PN16 | τεμ | 15 |  |  |
| 180 | Χαλύβδινες Φλάντζες Τόρνου για λαιμούς PE DN 200 ,PN16 | τεμ | 20 |  |  |
| 181 | Χαλύβδινες Φλάντζες Τόρνου τυφλές DN 100 ,PN16 | τεμ | 30 |  |  |
| 182 | Χαλύβδινες Φλάντζες Τόρνου με σπείρωμα DN 100 | τεμ | 15 |  |  |
| 183 | Χαλύβδινες Φλάντζες Τόρνου με σπείρωμα DN 80 με σπείρωμα 3'' | τεμ | 21 |  |  |
| 184 | Χαλύβδινες Φλάντζες Τόρνου με σπείρωμα DN 80 με σπείρωμα 4'' | τεμ | 10 |  |  |
| 185 | Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ63 | τεμ | 13 |  |  |
| 186 | Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ75 | τεμ | 12 |  |  |
| 187 | Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ90 | τεμ | 20 |  |  |
| 188 | Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ110 | τεμ | 21 |  |  |
| 189 | Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ125 | τεμ | 20 |  |  |
| 190 | Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ140 | τεμ | 9 |  |  |
| 191 | Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ160 | τεμ | 9 |  |  |
| 192 | Ελαστικός Δακτύλιος με τρύπες Φ200 | τεμ | 10 |  |  |
| 193 | Ελαστικός Δακτύλιος για ζυμπώ αμιάντου Φ250 | τεμ | 16 |  |  |
| 194 | Ελαστικός Δακτύλιος για ζυμπώ αμιάντου Φ300 | τεμ | 10 |  |  |
| 195 | Ελαστικός Δακτύλιος για ζυμπώ αμιάντου Φ350 | τεμ | 15 |  |  |
| 196 | Ελαστικός Δακτύλιος για ζυμπώ αμιάντου Φ400 | τεμ | 11 |  |  |
| 197 | Μανόμετρα Γλυκερίνης 25 Ατμ Φ63 ΜΜ | τεμ | 10 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΤΜΗΜΑ 2:

| Α.Α. |  | Είδος Προμήθειας | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μον. (€) | Δαπάνη (€) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ψηφιακός υδρομετρητής AMR/AMI ½'' με ενσωματωμένη μονάδα συλλογής, καταγραφής, αποστολής των μετρήσεων και μικροϋλικά σύνδεσης | τεμ | 343 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………